## M11
| nr szczegółowych parametrów według opisu przedmiotu konkursu |  | optymalna powierzchnia (około) według wytycznych Zamawiającego (m2) | szacunkowa liczba osób według Warunków Technicznych oraz wytycznych Zamawiającego | proponowana szacunkowa liczba miejsc postojowych według wytycznych Zamawiającego | nr kondygnacji według projektu | powierzchnia użytkowa według projektu (m2) | liczba miejsc postojowych według projektu
| INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH |  | 5664 | 387 | min. 40 |  |  | 0
nazwa strefy/suma pow. | STREFA WEJŚCIOWA OGÓLNODOSTĘPNA STREFA KONTROLOWANEGO DOSTĘPU |  | 595 | 203 |  |  | 0 | 0
| I1 | Hall wejściowy | 150
| I2 | Recepcja z zapleczem | 20
| I3 | Szatnia ogólnodostępna | 20
| I4 | Dziennik podawczy | 10 | 1
| I5 | Pomieszczenie techniczne | 5
| I6 | Pomieszczenie administracyjne obiektu | 20 | 1
| I7 | Monitoring/ ochrona | 20 | 1
| I8 | Pokój spotkań nr 1 | 20
| I9 | Pokój spotkań nr 2 | 20
| I10 | Pokój spotkań nr 3 | 20
| I11 | Sala konferencyjna na ok. 200 osób | 250 | 200
| I12 | Zaplecze sali konferencyjnej | 20
| I13 | Pom. obsługi gastronomicznej (catering) Sali konferencyjnej | 20
nazwa strefy/suma pow. | DZIAŁ OBSŁUGI OPINIODAWCZEJ (ODO) |  | 738 | 14 |  |  | 0 | 0
| O1 | Dziennik podawczy z wydzieloną poczekalnią dla posłańców oraz osób oczekujących na badania w pomieszczeniach O15-O18 | 60 | 4
| O2 | Pomieszczenie do tymczasowego przechowywania dowodów | 20
| O3 | Pomieszczenie do pakowania dowodów | 40
| O4 | Pokój nr 1 do przyjmowania dowodów | 20
| O5 | Pokój nr 2 do przyjmowania dowodów | 20
| O6 | Pokój nr 3 do przyjmowania dowodów | 20
| O7 | Archiwum podręczne | 30
| O8 | Magazyn centralny biologiczny | 60
| O9 | Magazyn centralny niebiologiczny | 100
| O10 | Pokój do przyjmowania i oględzin potencjalnie niebezpiecznych materiałów | 30
| O11 | Magazyn dla potencjalnie niebezpiecznych materiałów | 40
| O12 | Pomieszczenie do przyjmowania i przechowywania wielkogabarytowych dowodów, z wydzielonym pomieszczeniem na dziennik podawczy | 80
| O13 | Pomieszczenie do oględzin dowodów wielkogabarytowych | 30
| O14 | Biobank – magazyn archiwalnych izolatów | 40
| O15 | Pokój badań osadzonych | 20
| O16 | Pokój badań małoletnich | 20
| O17 | Pokój badań osób niepełnosprawych wraz z zapleczem sanitarnym | 20
| O18 | Pokój pobrań próbek porównawczych do badań (m.in. genetycznych, daktyloskopijnych) | 20
| O19 | Pokój kierownika i zastępcy kierownika | 20 | 2
| O20 | Pokoje pracowników (4 osoby) | 24 | 4
| O21 | Pokoje pracowników (4 osoby) | 24 | 4
nazwa strefy/suma pow. | DZIAŁ BIOLOGICZNY (B) |  | 1134 | 41 |  |  | 0 | 0
| B1 | Pokój oględzin wraz z przedsionkiem - materiał od ofiar | 32
| B2 | Pokój oględzin wraz z przedsionkiem - materiał od podejrzanych | 32
| B3 | Pokój oględzin wraz z przedsionkiem - ślady kontaktowe | 24
| B4 | Pokój oględzin wraz z przedsionkiem - materiał porównawczy | 24
| B5 | Pokój oględzin/ dzielony wraz z przedsionkiem - antropologia | 48
| B6 | Podręczny magazyn dowodów rzeczowych nr 1 | 16
| B7 | Podręczny magazyn dowodów rzeczowych nr 2 | 16
| B8 | Magazyn kości i szczątków ludzkich | 16
| B9 | Suszarnia dowodów rzeczowych | 16
| B10 | Pracownia materiału kostnego wraz z przedsionkiem - część "brudna" | 24
| B11 | Pracownia materiału kostnego wraz z przedsionkiem - część "czysta" | 24
| B12 | Laboratorium badania włosów wraz z przedsionkiem | 24
| B13 | Izolacja DNA wraz z przedsionkiem - materiał porównawczy | 24
| B14 | Przygotowanie PCR i pomiaru wraz z przedsionkiem - materiał porównawczy | 24
| B15 | Amplifikacja DNA wraz z przedsionkiem - materiał porównawczy | 24
| B16 | Elektroforeza DNA (pracownia post-PCR) wraz z przedsionkiem - materiał porównawczy | 24
| B17 | Izolacja DNA wraz z przedsionkiem - ślady | 24
| B18 | Przygotowanie PCR i pomiaru wraz z przedsionkiem - ślady | 24
| B19 | Amplifikacja DNA wraz z przedsionkiem - ślady | 24
| B20 | Elektroforeza DNA wraz z przedsionkiem (pracownia post-PCR) - ślady | 24
| B21 | Izolacja mtDNA z włosów wraz z przedsionkiem | 24
| B22 | Przygotowanie amplifikacji mtDNA wraz z przedsionkiem | 24
| B23 | Amplifikacja DNA - mtDNA wraz z przedsionkiem | 24
| B24 | Pracownia post-PCR mtDNA wraz z przedsionkiem | 24
| B25 | Laboratorium NGS - pre-PCR wraz z przedsionkiem | 24
| B26 | Laboratorium NGS - post-PCR wraz z przedsionkiem | 24
| B27 | Laboratorium rekonstrukcji wyglądu twarzy (skanery i drukarki 3D) wraz z przedsionkiem | 36 | 1
| B28 | Laboratorium przygotowania kości (maceracja) wraz z przedsionkiem | 24
| B29 | Podręczny magazyn odczynników | 16
| B30 | Pomieszczenie gospodarcze | 16
| B31 | Laboratorium rtg/ tomografii komputerowej wraz z przedsionkiem | 50
| B32 | Przygotowalnia | 16
| B33 | Magazyn odpadów | 8
| Bx | Pokój kierownika | 16 | 1
|  | Pokój zastępcy kierownika | 16 | 3
|  | Pokój zastępcy kierownika | 16
|  | Pokój zastępcy kierownika | 16
|  | Pokoje pracowników technicznych (2 osoby) | 16 | 10
|  | Pokoje pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje magistrantów/doktorantów (4 osoby) | 16 | 4
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16 | 22
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
nazwa strefy/suma pow. | DZIAŁ CHEMICZNY (C) |  | 1180 | 41 |  |  | 0 | 0
| C1 | Pokój oględzin nr 1 - narkotyki wraz z przedsionkiem | 32
| C2 | Pokój oględzin nr 2 - daktyloskopia wraz z przedsionkiem | 32
| C3 | Pokój oględzin nr 3 - mikroślady wraz z przedsionkiem | 24
| C4 | Pokój oględzin nr 4 - mikroślady wraz z przedsionkiem | 24
| C5 | Podręczny magazyn dowodów - daktyloskopia | 16
| C6 | Podręczny magazyn dowodów - narkotyki | 16
| C7 | Podręczny magazyn dowodów - mikroślady | 16
| C8 | Podręczny magazyn dowodów niebezpiecznych | 16
| C9 | Pomieszczenie do przechowywania wzorców | 16
| C10 | Pokój do przygotowania próbek | 32
| C11 | Pokój do przygotowania próbek - dowody wielkogabarytowe | 32
| C12 | Pokój do przygotowywania i rozcieńczania próbek | 32 | 3
| C13 | Laboratorium "mokre" | 32
| C14 | Laboratorium "suche" wraz z przedsionkiem | 48
| C15 | Laboratorium GC-MS wraz z przedsionkiem | 60
| C16 | Laboratorium UPLC wraz z przedsionkiem | 40
| C17 | Aparatura - LC-MS wraz z przedsionkiem | 60
| C18 | Aparatura - m.in. GC-FID wraz z przedsionkiem | 60
| C19 | Laboratorium XRF wraz z przedsionkiem | 24
| C20 | Laboratorium SEM-EDX wraz z przedsionkiem | 24
| C21 | Laboratorium LA-ICP-MS wraz z przedsionkiem | 24
| C22 | Laboratorium "mokre" do oznaczania NN substancji wraz z przedsionkiem | 32
| C23 | Laboratorium do analizy włókien wraz z przedsionkiem | 24
| C24 | Laboratorium mikroskopowe wraz z przedsionkiem | 24
| C25 | Laboratorium RS wraz z przedsionkiem | 24
| C26 | Laboratorium IR wraz z przedsionkiem | 24
| C27 | Pokój wagowy | 8
| C28 | Podręczny magazyn odczynników chemicznych | 16
| C29 | Podręczny magazyn materiałów pomocniczych | 16
| C30 | Podręczny magazyn substancji kontrolowanych - wzorce | 8
| C31 | Magazyn odpadów | 8
| Cx | Pokój kierownika | 16 | 1
|  | Pokój zastępcy kierownika | 16 | 3
|  | Pokój zastępcy kierownika | 16
|  | Pokój zastępcy kierownika | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16 | 15
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16 | 15
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokoje biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokój magistrantów i doktorantów (4 osoby) | 16 | 4
nazwa strefy/suma pow. | DZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY |  | 1000 | 44 |  |  | 0 | 0
| T1 | Pokój oględzin dowodów biologicznych wraz z przedsionkiem | 24
| T2 | Pokój oględzin dowodów niebiologicznych wraz z przedsionkiem | 24
| T3 | Podręczny magazyn dowodów biologicznych | 16
| T4 | Podręczny magazyn dowodów niebiologicznych | 8
| T5 | Pokój do przygotowania próbek na obecność substancji lotnych wraz z przedsionkiem | 24
| T6 | Pokój do przygotowania próbek żywności do badań wraz z przedsionkiem | 24
| T7 | Pokój do przygotowania próbek do badań wraz z przedsionkiem | 24
| T8 | Laboratorium nr 1 do analiz materiału organicznego wraz z przedsionkiem | 60
| T9 | Laboratorium nr 2 do analiz materiału organicznego wraz z przedsionkiem | 60
| T10 | Laboratorium nr 1 do analiz materiału nieorganicznego wraz z przedsionkiem | 40
| T11 | Laboratorium nr 2 do analiz materiału nieorganicznego wraz z przedsionkiem | 40
| T12 | Laboratorium ICP-MS wraz z przedsionkiem | 16
| T13 | Laboratorium do badania próbek na zawartość alkoholu etylowego wraz z przedsionkiem oraz z wydzieloną częścią na przygotowanie materiału do badań | 40
| T14 | Laboratorium do badania próbek na zawartość COHb i związków lotnych wraz z przedsionkiem oraz z wydzieloną częścią na przygotowanie materiału do badań | 40
| T15 | Pokój do przygotowania materiału biologicznego | 60
| T16 | Pokój do przygotowania próbek materiału biologicznego | 60
| T17 | Pokój wagowy | 8
| T18 | Myjnia | 16
| T19 | Magazyn odczynników chemicznych | 16
| T20 | Magazyn materiałów pomocniczych | 16
| T21 | Magazyn substancji kontrolowanych - wzorce | 8
| T22 | Magazyn odpadów | 8
| Tx | Pokój kierownika | 16 | 1 |  |  | 0
|  | Pokój zastępcy kierownika | 16 | 3
|  | Pokój zastępcy kierownika | 16
|  | Pokój zastępcy kierownika | 16 |  |  |  | 0
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16 | 16
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16 | 20
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
|  | Pokój magistrantów i doktorantów (4 osoby) | 16 | 4
nazwa strefy/suma pow. | PRACOWNIA BADANIA PISMA RĘCZNEGO i DOKUMENTÓW PRACOWNIA INFORMATYKI SĄDOWEJ |  | 160 | 9 |  |  | 0 | 0
| D1 | Laboratorium | 30
| D2 | Laboratorium | 10
| D3 | Laboratorium | 40
| Dx | Pokój kierownika sekcji | 16 | 1
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16 | 4
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16 | 4
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
nazwa strefy/suma pow. | PRACOWNIA INFORMATYKI SĄDOWEJ |  | 200 | 9 |  |  | 0 | 0
| PI1 | Pomieszczenie oględzin materiału dowodowego | 24
| PI2 | Podręczny magazyn dowodów rzeczowych | 16
| PI3 | Magazyn na urządzenia badawcze | 20
| PI4 | Komora Faradaya wraz z przedsionkiem | 20
| PI5 | Serwerownia pracowni | 20
| PI6 | Laboratorium | 20
| PIx | Pokój kierownika sekcji | 16 | 1
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16 | 4
|  | Pokój biegłych (2 osoby) | 16
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16 | 4
|  | Pokój pracowników technicznych (2 osoby) | 16
nazwa strefy/suma pow. | ADMINISTRACJA i INNE KOMÓRKI |  | 657 | 26 |  |  | 0 | 0
| A1 | Gabinet Dyrektora | 32 | 1
| A2 | Gabinet zastępcy Dyrektora | 24 | 1
| A3 | Sekretariat | 24 | 2
| A4 | 2 sale narad wraz z zapleczem socjalnym | 32
32
| A5 | Pokój pracowników kom. administracji | 16 | 2
| A6 | Pokój pełnomocnika ds. jakości | 24 | 2
| A7 | Pokój pracowników kom. ds. jakości | 16 | 2
| A8 | Pokój pracowników kom. gospodarczej | 16 | 2
| A9 | Pokój pracowników kom. finansowo-księgowej | 16 | 2
| A10 | Pokój kierownika administracji | 16 | 2
| IT1 | Serwerownia | 32
| IT2 | Magazyn IT | 16
| IT3 | Pokój serwisowy IT | 16
| IT4 | Kierownik działu IT | 16
| IT5 | Pokój informatyków nr 1 | 16 | 2
| IT6 | Pokój informatyków nr 2 | 16 | 2
| IT7 | Pokój informatyków nr 3 | 16 | 2
| F1 | Pracownia fotografii kryminalistycznej | 24 | 2
| MT1 | Laboratorium mechanoskopijno-traseologiczne wraz z przedsionkiem | 16
| MT2 | Pokój biegłych | 16 | 2
| M1 | Warsztat konserwatora | 32
| M2 | Ogólny magazyn substancji lotnych | 32
| M3 | Ogólny magazyn odczynników i materiałów do badań | 32
| M4 | Magazyn gospodarczy | 32
| M5 | Magazyn/ skład - techniczny | 32
| M6 | UPS i zasilanie awaryjne (agregat prądotwórczy)
| Mx | Rozdzielnia elektryczna
Zbiornik na azot
Rozprężalnia gazów technicznych (palne i niepalne)
Odpady niebezpieczne (w tym biologiczne)
Odpady komunalne
Stacja transformatorowa
Wymiennikownia MPEC
Pomieszczenie wodomierza
Stacja uzdatniania wody
Inne wymagane pomieszczenia techniczne
| WCx | WC damskie i męskie oraz dla osób z niepełnosprawnością
| Px | Prysznice sanitarne damskie i męskie
| Sx | Szatnie dla pracowników
| Jx | Pokoje socjalne ("śniadaniowe") | 24
| Nx | Pokoje seminaryjne | 20
| Zx | Pomieszczenia dla personelu porządkowego wraz z wydzielonym pomieszczeniem na sprzęt i środki czystości | 16
| Kx | Pomieszczenie z wielofunkcyjnymi urządzeniami biurowymi; magazyn papieru i tonerów | 5
| SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH WEDŁUG PROJEKTU (m2) | [5 empty] | 0
nazwa strefy/suma pow. | GARAŻ |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Garaż
nazwa strefy/suma pow. | KOMUNIKACJA W BUDYNKU |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
parter
poziom -1
poziom 1
poziom 2
poziom 3
nazwa strefy/suma pow. | INNE NIEZBĘDNE POWIERZCHNIE |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
powierzchnia pod urządzenia niezbędne dla wentylacji i klimatyzacji
UWAGI:
1. Proszę obligatoryjnie wypełnić kolumnę "H", dla parteru proszę użyć liczby "0", dla kondygnacji podziemnych poroszę użyć liczb "-1", "-2", itd., dla kondygnacji nadziemnych proszę użyć liczby "1", "2" itd.
2. Proszę obligatoryjnie wypełnić kolumnę "I"
3. Proszę obligatoryjnie wypełnić kolumnę "J"
4. Tabelę można uzupełniać o dodatkowe wiersze w przypadku zaprojektowania funkcji i pomieszczeń nie wymienionych w wytycznych funkcjonalno-użytkowych
5. Nie należy wypełniać pól wypełnionych kolorem - są sumowane automatycznie
6. Tabelę zapisaną w formacie XLSX lub XLS, należy dołączyć do części elektronicznej pracy konkursowej